## Sheet1 (2)
巴中市圣泉自来水有限公司水质公告
填报时间：2025年3月14日
采样地点 | 二氧化氯（mg/L） | 细菌总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 高锰酸盐指数 （以O2计）（mg/L） | 色度（度） | pH值 | 浑浊 度（NTU） | 臭和 | 肉 眼 | 氨氮(mg/L) | 水
[9 empty] | 味 | 可见物 |  | 温
江北水厂 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | 5 | 7.49 | 0.42 | 0级 | 无 | ‹0.10 | 11℃
名都 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | 5 | 7.55 | 0.71 | 0级 | 无
二中 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.85 | 5 | 7.57 | 0.69 | 0级 | 无
二水厂 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.10 | 5 | 7.52 | 0.30 | 0级 | 无 | ‹0.10 | 9℃
三水厂 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.15 | 5 | 7.41 | 0.23 | 0级 | 无 | ‹0.10 | 9℃
乐湾悦府 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.23 | 5 | 7.42 | 0.69 | 0级 | 无
备注：数据为3月12日检测结果。